Модель SW-W с IP66 - это специальные продуктовые весы для взвешивания мокрых и замороженных продуктов в торговле, мясных и рыбоперерабатывающих цехах, для фасовки пылящих продуктов (таких как чай и мука). Весы можно мыть струей воды.

### Достоинства

• Водо- и пылезащитное исполнение (IP 66)
• Платформа из нержавеющей стали
• Питание от сети или батарей
• Большой 25 мм ЖК-дисплей
• Допускается залив водой
• Автоматическое отключение
• Выбор единицы измерения кг/г
• Индикация тары, разрядки батареек
• Индикация нуля, нестабильной нагрузки
• Клавиши вкл./выкл., обнуление, учет тары

### Опции

• Второй дисплей на задней стенке

### Технические характеристики

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель | SW-05W | SW-10W | SW-20W |
| Предел взвешивания, кг | 5 | 10 | 20 |
| Минимальная нагрузка, г | 40 | 100 | 200 |
| Цена поверочного деления, г | 2 | 5 | 10 |
| Питание | 110/240 B, 50/60 Гц, 9 В |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 |
| Тип дисплея | Жидкокристаллический |
| Размеры платформы, мм | 247×195 |
| Габаритные размеры, мм | 278×317×141 |
| Масса, кг, не более | 3,7 |