Самые популярные уже много лет торговые весы с дисплем на стойке. Удачная надежная конструкция, функциональность и простота делают продуктовые весы АР лучшими по соотношению "цена-качество" среди конкурентов. Из-за своей надежности, габаритов, стойкости к агрессивным средам нашли широкой применение в мясных и рыбных отделах супермаркетов, рынков и на фасовке.

[Подключение к "ПК, интеграция с 1С:Предприятие и другими системами"](http://cas.ru/3_produkt/software/Prog_obesp/)

• Автоматическая установка нуля и автоматическая регулировка коэффициента усиления
• Выборка массы тары из диапазона взвешивания
• Расчет стоимости товара по его цене и массе
• Суммирование стоимости покупки из нескольких товаров
• Запоминание цены товаров
• Интерфейс RS-232C
• Двухдиапазонный режим взвешивания
• Кассовый интерфейс

Достоинства модели AP-EX:
• Память на 200 товаров
• Учет штучных товаров
• Расчет сдачи
• Исправление последней покупки

### Опции

• Увеличенная платформа 440×275×50 мм

### Технические характеристики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Модель | AP-M | AP-EX |
| Предел взвешивания, кг | 6 | 15 | 30 |
| Минимальная нагрузка, г | 20 | 40 | 100 | 100 |
| Цена поверочного деления, г | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
| Питание | 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 10 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 |
| Тип дисплея | флюоресцентный |
| Количество знаков | 5 (МАССА)6 (ЦЕНА)6/7 (СТОИМОСТЬ) |
| Число клавиш цены | 7 | 28 |
| Число ячеек адресной памяти цены | - | 28 |
| Учет штучных товаров | - | + |
| Расчет сдачи | - | + |
| Исправление последней покупки | - | + |
| Суммарная стоимость покупки | + | + |
| Тестирование дисплея | + | - |
| Клавиши НУЛЬ, ТАРА | + | + |
| 2-сторонний флюоресцентный дисплей | + | + |
| Диагностика неисправностей | + | + |
| Размеры платформы, мм | 340 х 215 (из нержавеющей стали) |
| Габаритные размеры, мм | 435×325×495 |
| Масса, кг, не более | 6,5 |